## Feuil1
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF
N°s | Désignation | Unité | Prix unitaire (FCFA) | Prix total (FCFA)
1 | Groupe électrogène de 160 KVA:
1.1 | Fourniture et pose du groupe dans le local technique de l’immeuble AMCI
1.2 | Fourniture et mise en œuvre des câblages, équipements et des accessoires électriques d’installation, y compris raccordement au réseau commun de mise à la terre, au réseau électrique et au réservoir de fuel ;
1.3 | Exécution de tous travaux de génie civil nécessaires et prolongement, éventuel, de la gaine de rejet d’air.
| Sous-total: |  |  | 0
2 | Régulateur de tension de 45 KVA:
2.1 | Fourniture du régulateur dans le local technique de AACI, situé au 2ième étage de l’immeuble AMCI ;
2.2 | Fourniture et mise en œuvre des câblages, équipements et des accessoires électriques d’installation, y compris raccordement du régulateur au réseau de mise à la terre et au réseau électrique existant
| Sous-total: |  |  | 0
.
TOTAL |  |  |  | 0
TVA (18%) |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL |  |  |  | 0